附件：

市政务服务中心2021年7月清洗

食堂排烟系统询价单

| 项目名称 | 报价 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟净化器 |  | 1台 | HX-YJ-D-35A，风量10000m³/h |
| 油烟净化器 |  | 1台 | HX-YJ-D-20A，风量10000m³/h |
| 排烟风机 |  | 1台 | 15KW |
| 排烟风机 |  | 1台 | 0.75KW |
| 排烟罩 |  | 46延长米 | 不锈钢 大灶间16米、回民间5米、小吃间14米、蒸煮间11米 |
| 排烟横管道 |  |  | 不锈钢 80厘米*80厘米、与排烟罩配套 |
| 滤油板 |  | 72块 | 不锈钢 |
| 室外烟道 |  | 49延长米 | 自排烟风机出口起 大灶间27米、小吃间22米 |
| 资质要求：油烟管道清洁养护施工乙级及以上等级 |
| 施工时间要求：施工过程不可影响食堂正常工作 |
| 其他需要补充的项目及费用： |
| 合计费用（含税）： （报价公司盖章） |
| 报价日期： |