附件

天津市人民政府政务服务办公室

移动式柴油机水泵项目需求书

**一、项目背景**

天津市政务服务中心（以下简称“中心”）位于天津市河东区红星路79号，为保障雨季期间中心正常运转，提升中心防汛处置能力，结合中心雨季防汛实际需求。现需采购移动式柴油机水泵。

**二、项目预算**

项目预算2万元

**三、资格要求**

1. 投标人须依照中华人民共和国有关法律设立，并在中华人民共和国正式注册，具有独立法人地位的企事业单位或其他组织，具有合格有效的营业执照。投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。投标人须提供有效期内的营业执照副本复印件，并加盖公章。
2. 本项目不接受联合体投标。
3. 本项目不接受进口商品投标。
4. 投标人须提供符合技术要求商品的报价单，并加盖公章。

**四、服务期限**

从本项目自签订合同后5日内将货品送达指定服务地点。特殊情况以合同约定准。 （2025年 月 日至2025年 月 日）

**五、服务地点**

天津市政务服务中心（天津市河东区红星路79号）

**六、付款方式**

货物验收合格后，以发票开具日后30日内一次性付清100%货款。发票作为最终结算依据。

**七、技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 指标 | 数量 |
| 移动式  柴油机水泵 | 流量（m³/h） | ≥50 | 4台 |
| 扬程（m） | ≥15 |
| 口径（mm） | 80+ |

**八、商务要求**

（一）本项目保修期为自合同签订之日后一年。（特殊情况以合同约定准） 保修期内7×24小时技术响应，24小时内维修人员到达场维修。

（二）供应商须提供所投产品的相关检测证明及合格证明。

（三）供应商须提供原厂易耗品和消耗器材的价格清单。

（四）必要时供应商须提供现场技术指导及培训服务。

（五）本项目采用最低评标价法进行评标。